附件  8

节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                                      （盖章）

所属行业：                                       

行业代码：                                          

日        期：                                       

一、企业概况

	企业名称
	

	地  址
	
	邮政编码
	

	法人代表
	
	电话/传真
	

	节水管理部门
	
	电话/传真
	

	节水管理负责人
	
	电话/传真
	

	主要产品产量
	
	单位产品取水量
	

	主要水源（水厂供

水或自备取水）
	
	取水许可证号码（自

备取水）
	

	上年总产值
	（万元）
	上年取水量
	自备水
	（万 m3）

	
	
	
	自来水
	（万 m3）

	
	
	
	其他
	（万 m3）

	请企业

自评结果
	经对照评价标准进行自查，符合节水型企业示范的基本 要求，符合技术指标考核要求，管理考核得分为    分，承诺

本材料真实有效， 申请审核验收。

申请企业：    （公章）

年     月     日


二、节水型企业基本要求符合情况

	序 号
	项        目
	现状情况
	是否符合

	1
	生活用水和生产用水分别计量付费
	
	

	2
	自制蒸汽单位应将供汽锅炉蒸汽冷凝水回 收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分

利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放
	
	

	3
	工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或

重复利用
	
	

	4
	水计量器具的配备与管理符合GB 24789 的

要求（并附水计量器具规格型号清单）
	
	

	5
	按规定周期开展过水平衡测试或用水审计 （水平衡测试报告书或用水审计报告应通 过主管部门的专家评审文件或能够证明其

效力的文件）
	
	

	6
	企业废水排放符合标准要求（附地方环保

局证明或地方排污许可证）
	
	

	7
	不使用国家明令淘汰的用水设备和器具
	
	

	8
	取用水手续齐全（并附批件复印件）
	
	

	9
	近三年用水无超计划超定额用水（并附地

方节水办证明）
	
	

	10
	新建、改建、扩建项目时，节水设施应与  主体工程同时设计、同时施工、同时投入  运行，做到用水计划到位、节水目标到位、 管水制度到位、节水措施到位（简称节水

“ 三同时、四到位”制度）
	
	


三、节水型企业技术考核要求符合情况

	序号
	考核内容
	技术指标
	考核值
	是否符合

	1
	取水量
	单位产品取水量
	
	

	
	
	化学水制取系数
	
	

	2
	重复利用
	重复利用率
	
	

	
	
	直接冷却水循环率
	
	

	
	
	循环水浓缩倍数
	
	

	
	
	蒸汽冷凝水回收率
	
	

	
	
	废水回用率
	
	

	3
	用水漏损
	用水综合漏失率
	
	

	4
	计量
	水表计量率
	
	

	
	
	水计量器具配备率
	
	

	5
	排水
	单位产品排水量
	
	

	
	
	达标排放率
	
	

	6
	非常规水资源

利用
	非常规水源替代率
	
	

	
	
	非常规水源利用率
	
	



（注：请根据各行业技术考核指标完成此表）

四、节水型企业基础管理要求自查、评审表

	序 号
	考核

指标
	考核内容
	考核方法
	标准 分值
	自查

得分
	评审 得分

	1
	管理制

度
	有科学合理的节水管理网络和

岗位责任制
	查阅文件、网络图和工作

记录
	4
	
	

	
	
	制定节水规划和年度节水计划
	查阅有关文件和记录
	4
	
	

	
	
	有健全的节水统计制度，应定 期向相关管理部门报送节水统

计报表
	查阅有关资料
	4
	
	

	2
	管理机

构和人

员
	有主要领导负责用水、节水工

作
	查阅有关文件及会议记

录
	4
	
	

	
	
	有用水、节水管理部门和专

（兼）职用水、节水管理人员
	查阅企业文件
	4
	
	

	3
	管网

（设

备）管

理
	有详细的供水管网图、排水管

网图和计量网络图
	查阅图纸及查看现场
	4
	
	

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，

定期对管道和设备进行检修
	查阅巡查记录和落实情

况
	4
	
	

	4
	水计量

管理
	原始记录和统计台账完整规范

并定期进行分析
	查阅台账和分析报告，核

实数据
	4
	
	

	
	
	内部实行定额管理，节奖超罚
	查阅定额管理节奖超罚

文件和资料
	4
	
	

	5
	水平衡

测试
	按规定周期进行水平衡测试
	查阅水平衡测试报告书

及有关文件
	8
	
	

	6
	节水技 术改造

及投入
	企业注重节水资金投入，每年 列支一定资金用于节水工程建

设、节水技术改造
	查阅有关工作记录
	4
	
	

	
	
	使用节水新技术、新工艺、新

设备
	节水设备管理好且运行

正常
	4
	
	

	7
	节水宣

传
	经常性开展节水宣传教育
	查看相关资料
	4
	
	

	
	
	职工有节水意识
	询问职工节水常识
	4
	
	

	合计
	
	
	


五、节水型企业推荐和评审意见

	得 分 情 况
	自查得分
	
	扣除空项

分   值
	
	折算后

得  分
	

	
	评审得分
	
	扣除空项

分   值
	
	折算后

得  分
	

	
	注：折算后得分=（100× 折算前得分）/扣除空项分值，达到 48 分及以上的可 推荐。

	推 荐 意 见
	县工信局推荐意见：

（盖章） 年   月   日
	县水利局推荐意见：

（盖章） 年   月   日

	评 审 意 见
	专家组评审意见：

（盖章） 年   月   日


