大宁县突发公共卫生事件应急预案

1 总则

1.1 编制的目的

为有效预防并及时控制和消除在我县范围内突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序。

1.2 编制的依据

根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》及相关法律、法规和规定，结合我县实际，特制定本预案。

突发公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒、职业中毒以及重大放射性物质、危险化学品丢失、泄漏事故和自然灾害引发疾病等严重影响公众健康的事件。

1.3 适用范围

本预案适用于大宁县境内突发公共卫生事件的处置，一旦发生一般、较大、重大、特别重大突发公共卫生事件，经确认后启动本预案。

本预案指导全县突发公共卫生事件的应急处置工作。县政府依照本预案组织、管理全县各级各类突发公共卫生事件的应急处置工作。各类突发公共卫生事件的专项应急预案是本预案的组成部分。

1.4 工作原则

（1）预防为主原则。各级政府负责健全突发公共卫生事件的保障机制，组织开展大众宣传教育工作。

（2）统一指挥，分级控制原则。发生突发公共卫生事件后，县、乡政府统一指挥、协调，分级控制。

（3）行政强制措施保障原则。根据突发公共卫生事件的不同特征，必要时可采取必要的行政强制措施以保证突发公共卫生事件预防和控制措施的实施。

（4）早发现、早报告、早救治、及时控制原则。在预防和控制突发公共卫生事件时，应突出“早发现、早报告、早救治、及时控制”，并做到统一、有序、快速、高效。

2 突发公共卫生事件的分级

2.1 特别重大突发公共卫生事件（Ⅰ级）

有下列情形之一的为特别重大突发公共卫生事件：

1.发生肺鼠疫、肺炭疽、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感，并有扩散趋势。

2.国务院卫生行政主管部门认定的其它特别重大突发公共卫生事件。

2.2 重大突发公共卫生事件（Ⅱ级）

有下列情形之一的为重大突发公共卫生事件：

1.发生腺鼠疫、霍乱。

2.乙类、丙类传染病在较宽区域内，1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

3.发生群体性不明原因疾病，并有扩散趋势。

4.发生新传染病，或我国尚未发现的传染病发生，或发现已消灭的传染病。

5.发生群体性医源性感染事件。

6.预防接种或群众预防性服药出现人员死亡。

7.一次食物中毒人数超过100人并出现死亡病倒，或出现10例以上的死亡病倒。

8.一次发生急性职业中毒50人以上，或死亡5人以上。

9.省级以上卫生行政主管部门认定的其它重大突发公共卫生事件。

2.3 较大突发公共卫生事件（Ⅲ级）

1.乙类、丙类传染病波及2个以上乡镇，1周内发病水平超过前5年同期平均发病水平2倍以上。

2.一次食物中毒人数超过100人，或出现3例以上10例以下的死亡病倒。

3.出现群体性因性反应或不良反应。

4.一次发生急性职业中毒10人以上50人以下，或死亡3人以上5人以下。

5.市级以上卫生行政主管部门认定的其它较大突发公共卫生事件。

2.4 一般突发公共卫生事件（Ⅳ级）

有下列情形之一的为一般突发公共卫生事件：

1.一周内在全县范围内乙、丙类传染病发病水平超过前5年同期平均发病水平1倍以上。

2.一次食物中毒人数超过30人以上100人以下，或出现死亡病倒。

3.一次发生急性职业中毒10人以下，或死亡2人以下。

4.县级以上卫生行政部门认定的其它较大突发公共卫生事件。

3 组织指挥体系

县政府成立由县长任指挥长，分管副县长和县卫生健康和体育局局长任副指挥长，县交通、公安、财政、民政、发展改革、环保、卫体、市场监督、人力资源和社会保障、林业、教科、文旅、融媒体中心、红十字会、通讯等部门领导为成员的突发公共卫生事件应急指挥部（以下简称指挥部），在县应急指挥部的统一领导下，负责统一组织指挥本县内突发公共卫生事件的应急处置工作。指挥部下设办公室于县卫生健康和体育局，由县卫生健康和体育局局长兼任办公室主任，分管副局长任办公室副主任，负责日常工作。

3.1 指挥部职责

提出紧急应对措施；指挥有关部门立即到达规定岗位，采取必要控制措施；调动医疗卫生机构开展调查、控制和医疗救治工作；紧急调集人员、设备、交通工具以及储备物资；对人员进行疏散、隔离、查验、限制流动；对传染病疫情重点区域或疫区采取紧急措施或者实行封锁；对食物和水源采取控制措施；组织医疗卫生机构、突发公共卫生事件监测机构开展流行病学调查，协助，配合上级科研机构进行科学实验；对突发公共卫生事件应急处置工作进行督察和指导。

县指挥部作出实行封锁、限制人员流动的决定时，须报经上级政府批准。

3.2部门职责

县卫生健康和体育局：负责制定预防和控制突发公共卫生事件的部门工作方案或专项应急预案；负责确定监测点及监测报告，及时掌握突发公共卫生事件发展动态；组织突发公共卫生事件的调查、控制和医疗救治工作，对突发公共卫生事件进行确认，报请县政府批准后启动本预案；负责组建应急处置队伍和医疗急救队伍，做好经常性的培训和演练工作并处于良好的应急状态；发生突发公共卫生事件，应急队伍立即出去动，保证反应快速，处理及时；负责突发公共卫生事件致病人员的紧急救治，流行病学调查，必要时请求上级卫生部门支援；开展健康教育、卫生科普知识宣传和医务人员的紧急培训；对突发公共卫生事件所需药品及相关医疗器械质量的监督管理；协助对药品、医疗器械的价格、药品广告进行监督检查；协助县发信局做好相关物资的准备工作。

县交通运输局：负责在突发公共卫生事件处置中组织力量，维护、修复公共道路，确保交通畅通，及时调动救援车辆，协助卫生部门开展流行病学调查和现场处理工作。

县公安局：及时封锁现场，做好社会治安管理工作、搞好交通疏导，保障突发公共卫生事件处置车辆、人员迅速抵达事发现场；对不予配合者依法采取强制措施。

县财政局：负责将突发公共卫生事件预防和应急准备、应急处置所需经费列入年度财政预算，并保证上级部门下达专项资金及时拨付到位。

县民政局：划拨一定的救助款项和物资，对突发公共卫生事件致病的贫困人员提供救助，对实施救助的医务人员提供后勤保障。

县发展和改革局：负责将突发公共卫生事件预防和控制体系建设纳入经济社会发展规划并牵头实施，对突发公共卫生事件所需药品及相关物品价格进行监督检查，严肃查处借机哄抬物价的单位和商家；做好突发公共卫生事件预防、控制等工作所必需的物资的调节、储备、供应工作。

县环保局：负责对因水、气、固体废弃物污染和化学品丢失、泄漏造成污染引起的公共卫生事件进行现场环境监测，提出防止污染扩散的措施，提出治理污染、消除危害、恢复环境的方案。

县市场监督局：负责突发公共事件医疗卫生救援药品、医疗器械和设备的监督管理和调配。依法对各类商品交易市场实施监督管理，查处各类违反市场管理规定的行为，加强对流通领域的商品质量监督管理；依法对个体工商户和各类企业实施监督管理，规范其经营行为。

县人力资源和社会保障局：组织制定并会同有关部门落实好参与突发公共卫生事件应急处置工作人员的工伤待遇政策。

县林业局：组织开展野生动物相关传染病的监测、基础调查和样品采集及保存；在突发公共卫生事件发生期间，组织快速隔离、病样采集，组织专家分析和提出有关野生动物活动范围和趋势等预警信息。

县教科局：与卫生行政部门密切配合，组织各类学校实施对突发公共卫生事件的控制措施，防止突发公共卫生事件在学校内发生，做好在校学生、教职工的宣传教育和自我防护工作。

县广播电视中心：协助卫生部门做好群众防病知识和卫生科普知识宣传；及时、准确、全面宣传报道全县突发公共卫生事件控制的措施及情况；澄清事实，正面引导群众，做好正确舆论导向工作。

县红十字会：组织群众开展现场自救和互救，根据突发公共卫生事件的具体情况，发出呼吁，依法接受国外组织和个人的捐赠，提供急需的人道主义援助。

通讯部门：负责保证处置突发公共卫生事件时通讯畅通。

3.3 其它部门职责

各乡镇政府、社会团体、企（事）业单位、社会居民委员会、村民委员会，应急按照县指挥部的统一部署和要求，做好本区域和本单位的突发公共卫生事件应急处置工作，协助上级指挥机构落实突发公共卫生事件的各项防治措施。

4 信息报告

县政府建立和完善本行政区域突发事件预警报告制度，并确保其正常运行。

县卫生健康和体育局为突发性公共卫生事件主管部门，要分别指定卫生监督机构、疾病预防控制机构以及医疗机构按职责负责预防突发事件的日常监测和报告工作，覆盖县城和乡村的报告系统要科学完善，信息系统要畅通，信息报告要及时准确，保证各级政府及有关部门能及时发现隐患，及早采取应对措施。

4.1 报告范围

4.1.1 重大传染病疫情

1.发生鼠疫、肺炭疽和霍乱暴发；动物间鼠疫、禽流感和炭疽流行。

2.可能造成严重影响公众健康和社会稳定的传染病疫情，乙类、丙类传染病暴发或多例病例死亡。

3.发生罕见或已消灭的传染病；发生新发传染病的疑似病例。

4.上级卫生行政主管部门临时规定的疫情。

4.1.2 其它突发公共卫生事件

1.中毒人数超过30人或出现死亡1例以上的饮用水、食物中毒事件。

2.短期内发生3人以上中毒或出现死亡1例以上的职业中毒事件。

3.有毒有害化学品、生物毒素等引起的集体性急性中毒事件。

4.有潜在威胁的传染病动物宿主、媒介生物发生异常。

5.医源性感染暴发和群体性不明原因疾病。

6.药品引起的群体性反应或死亡事件；预防接种引起的群体性反应或死亡事件。

7.严重威胁或危害公众健康的水、环境、食品污染和放射性物质、有毒有害化学性物质的丢失、泄漏等事件。

8.发生生物、化学和核辐射等事件。

9.自然灾害发生后出现的疫情。

10.上级卫生行政部门临时规定的其它重大公共卫生事件。

4.2 报告内容

4.2.1 初次报告

1.必须报告的信息：事件名称、发生地点、发生时间、波及人群或潜在的威胁和影响、报告联系单位人员及通讯方式。

2.尽可能报告的信息；事件的性质、范围、严重程度、可能原因、已采取的措施，病例发生和死亡的分布及可能发展趋势。

4.2.2 阶段报告

报告事件的发展与变化、处置进程、事件的发生和处置情况，分析其原因和影响因素；在阶段报告中既要报告新发生的情况，又要对初次报告的情况进行补充和修正。

4.2.3 总结报告

突发公共卫生事件处置结束后，对事件的发生和处置情况进行总结，分析其原因和影响因素，并提出今后对类似事件的防范和处置建议。

4.3 报告原则、时限和方式

4.3.1 报告原则

初次报告要快，阶段报告要新，总结报告要全。

4.3.2 报告时限

发现突发公共卫生事件后以最快的方式报告，同时在2小时内完成初次报告；阶段报告应根据事件的进程变化及上级要求随时上报；总结报告应在事件处理结束后10个工作日内上报。

4.3.3 报告方式

1.县卫生健康和体育局为基本报告单位。突发公共卫生事件发生后，经县卫生健康和体育局确认，由县疾病预防控制中心使用《国家救灾防病与突发公共事件报告管理系统》进行报告，卫生监督所按照工作规范要求报告，责任报告人还应通过其它方式通过市卫体委和疾病预防控制中心收到报告信息。

2.突发公共卫生事件的信息报告原则上通过《国家救灾防病与突发公共事件报告管理系统》进行报告，但在紧急情况下或报告系统出现故障时，可以使用其它方式报告。

4.4 信息报告流程

县级疾病预防控制机构、医疗卫生机构和有关单位接到突发公共卫生事件信息报告后1小时内报县卫生健康和体育局，县卫生健康和体育局接到突发公共卫生事件信息报告后1小时内报市卫健委和县政府，县政府接到突发公共卫生事件信息报告2小时内报市政府。

5 县医院统一组织定期对急应护理小组进行模拟训练。

【调配流程】

- 遇有以下特殊情况，需临时调配护理人员时，全员在岗护士要服从统一安排

- 特殊情况包括：在岗人员不能坚持正常工作、突发事件、特殊任务

- 有特殊情况发生，护理人员能逐级上报，科室护士长应按预案，安排备班人员保持联络通畅

- 正常情况下，由人力资源部、护理部组织调配人员；节假日，由总值班，人力资源部、护理部统一调配人员

- 医院人力资源调配第一梯队为在岗的护士，护士长；第二梯队为非在岗的护理人员

- 当出现岗位人员不适应工作需要时，首先通知护士长安排调配人员，护理单元调配人力有困难，报告人力资源部、护理部调配人员

- 如参加特殊情况工作人员有病请假、异常情况，有本科室护士替代

- 替代护士到岗后，有情况的护士方可离开

- 每次紧急调配人力后，及时总结，分析效果，表扬奖励有功人员，修整梯队人员

6 使用呼吸机过程中突然断电时应急预案及处理流程

【应急预案】

1.患者使用呼吸机过程中，突然断电时，值班护士应立即携带简易呼吸器到患者床前，同时通知值班医师，观察患者的面色、呼吸、意识情况。

2.利用呼吸机蓄电池保持呼吸机正常工作，严密观察患者生命体征的变化。

3.呼吸机不能正常工作时，值班护士应立即停止使用呼吸机，迅速将简易呼吸器与患者呼吸道相连接，用人工呼吸的方法调整患者呼吸；如患者自主呼吸良好，应给予鼻导管吸氧：严密观察患者的呼吸、面色、意识等情况。

4.立即与有关部门联系：并通知维修中心，及时通知医务部、护理部、夜间总值班室，采取措施，尽快恢复通电。

5.停电期间，本病区值班医师，值班护士不得离开患者，以便随时处理紧急情况。

6.遵医嘱给予相应的药物治疗。

7.来电后，重新将呼吸机与患者呼吸道连接。遵医嘱根据患者情况调整呼吸机技术参数。

8.记录停电经过及患者生命体征的变化。

【处理流程】

- 使用呼吸机过程中突然断电

- 呼吸机蓄电池保持呼吸机工作，通知值班医师

- 呼吸机不能正常工作时

- 有关部门

- 用简易呼吸器维持呼吸

- 尽快恢复通电

- 观察患者病情变化，调整患者呼吸

- 遵医嘱给药

- 来电后重新调整呼吸机技术参数

- 做好护理记录

7 呼吸机使用过程中发生故障的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.在患者使用呼吸机过程中，如遇呼吸机不能正常工作时，护士应立即分离呼吸机与气管导管连接口，同时严密观察患者的呼吸、心率、面色、意识和血氧饱和度，根据患者情况，给予气管插管内吸氧，或用简易呼吸器辅助呼吸。

2.将呼吸机与模肺连接，重新检查氧源、气源和电源，检测呼吸机参数，如为呼吸机故障，应立即予以更换，更换后的呼吸机应遵医嘱重新设定呼吸机参数，检测正常后，再重新将更换后的呼吸机与患者气管导管相连接。记录故障呼吸机的编号和故障项目以方便维修。

3.在更换呼吸机正常送气30min后，复查动脉血气。

【处理流程】

- 记录呼吸机编号、及时维修故障时

- 复查患者动脉血气

- 发现呼吸机故障时

- 立即更换呼吸机

- 呼吸机故障时

- 立即分离呼吸机与气管插管连接口

- 观察患者情况

- 气管插管内吸氧

- 简易呼吸器

- 连接膜肺与呼吸机

8 吸氧过程中中心吸氧装置出现故障的应急预案及程序

【应急预案】

1.立即打开备用氧气袋，试好流量连接吸氧管，继续为患者吸氧，并向患者家属做好解释及安慰工作。

2.必要时将备用氧气筒装置推至床旁，给予吸氧。

3.应用过程中密切观察患者缺氧有无改善以及其他病情变化。

4.通知器械维修组进行维修。

- 通知维修

- 或接备用氧气筒

- 继续吸氧

- 备用氧气袋接吸氧管

- 观察病情

【处理流程】

9 吸痰过程中中心吸引装置出现故障的应急预案及程序

【应急预案】

1.先分离吸痰管与中心吸引装置，然后用注射器连接吸痰管吸痰，并向患者家属做好解释与安慰工作。

2.如注射器抽吸效果不佳，连接备用吸痰器(或洗胃机)进行吸引。

3.密切观察患者呼吸道分泌物情况，必要时再次吸引。

4.立即通知维修组进行维修。

分离吸痰管

接备用吸痰器

通知维修

观察病情知维修

接注射器抽吸

【处理流程】

10 洗胃过程中洗胃机出现故障时的应急预案及程序

【应急预案】

1.应先关闭洗胃机，分离胃管，流出胃内容物，向患者或家属做好解释与安慰工作。

2.将备用洗胃机，立即推至患者床旁，连接胃管继续洗胃。

3.若备用洗胃机也在应用，立即用量筒或50 ml注射器进行灌洗，直至洗胃液澄清无味。

4.立即通知维修组，维修洗胃机。

【处理流程】

继续洗胃管

关洗胃机管

接备用洗胃机或量筒管

流出胃内容物管

分离胃管管

通知维修

管

观察病情

11 输液泵、注射泵使用过程中出现故障应急预案及处理流程

【应急预案】

1.带有蓄电池的输液泵、注射泵，平时定期充电使蓄电池处于饱和状态。

2.设备科应定期检查输液泵、注射泵状况，确保设备运转良好，做好维修、维护登记。

3.有故障的输液泵、注射泵挂上“仪器故障牌”，及时通知设备科维修。维修过程及维修结果应及时登记备案。

4.护士应熟练掌输液泵、注射泵的操作流程。

5.护士应熟知本病房、本班使用的输液泵、注射泵及使用患者的病情严密观察患者生命体征及病情变化。

6.在使用过程中，随时观察输液泵、注射泵的动态变化，确保设备设置参数与实际运行参数相符合。如遇输液泵、注射泵出现紧急情况，如意外停电、空气报警、管路阻塞、速度失控等设备故障时，医护人员应采取补救措施，以保护患者使用输液泵、注射泵的安全。

【处理流程】

输液泵、注射泵报警

管道内有空气或管道阻塞

机器故障（速度失控）

停电

液体速度失控

更换备用输液泵、注射泵或采用常规输注方法

及时送设备科维修、并登记

启用备用电池

采用常规输注方法

检查输液管道，排除空气，解除阻塞

记录处理过程

12 心电监护仪使用过程中出现故障应急预案及处理流程

【应急预案】

1.带有蓄电池的监护仪平时定期充电使蓄电池处于饱和状态。

2.设备科应定期检查监护仪，确保设备运转良好，做好维修、维护登记。

3.有故障的监护仪挂上“仪器故障牌”，及时通知设备科维修。维修过程及维修果应及时登记备案。

4.护士应熟练掌监护仪操作流程。

5.护士应熟知本病房、本班使用的监护仪及使用患者的病情，严密观察患者生命体征及病情变化。

6.在使用监护仪过程中，随时观察监护仪的动态变化，确保体征参数正常。如遇监护仪出现紧急情况，如意外停电、参数报警、设备故障等时，医护人员应采取补救措施，以保护患者使用监护仪的安全。

【处理流程】

监护仪报警

参数异常

关、开仪器检查原因

停电

机器故障

更换备用监护仪、用除颤仪代替。或采用人工听心律，数心率和脉搏，测血氧饱和度

及时送设备科维修、并登记

启用备用电池

采用人工听心律，数心率和脉搏，测血氧饱和度

检查、更换电极，接收器线路、接头

记录处理过程

13 除颤仪使用过程中出现故障应急预案及处理流程

【应急预案】

1.带有蓄电池的除颤仪平时定期充电使蓄电池处于饱和状态。

2.设备科应定期检查除颤仪状况，确保设备运转良好，做好维修、维护登记。

3.有故障的除颤仪挂上“仪器故障牌”，及时通知设备科维修。维修过程及维修结果应及时登记备案。

4.医护人员应熟练掌除颤仪的操作流程。

5.严密观察患者生命体征及病情变化，对有心律失常的患者床旁备除颤仪。

6.在使用过程中，如除颤仪发生故障时，医护人员应采取补救措施。

除颤仪

机器故障

更换备用除颤仪或拳头叩击心前区除颤

及时送设备科维修、并登记

记录处理过程

【处理流程】

14 心电图机使用过程中出现故障应急预案及处理流程

【应急预案】

1.带有蓄电池的心电图机平时定期充电使蓄电池处于饱和状态。

2.设备科应定期检查心电图机状况，确保设备运转良好，做好维修、维护登记。

3.有故障的心电图机挂上“仪器故障牌”，及时通知设备科维修。维修过程及维修结果应及时登记备案。

4.医护人员应熟练掌心电图机操作流程。

5.严密观察患者生命体征及病情变化。

6.在使用过程中，如心电图机发生故障时，医护人员应采取补救措施。

除颤仪

机器故障

更换备用除颤仪或拳头叩击心前区除颤

及时送设备科维修、并登记

记录处理过程

【处理流程】

15 患者窒息应急预案及处理流程

【应急预案】

1.发现患者窒息立即抢救，同时通知医师，必要时行环甲膜穿刺，解除通气障碍，迅速建立静脉通道。

2.根据不同的病因做不同的处理：如痰液堵塞气道者尽快吸痰；如因异物引起，立即行手术取出异物，准备好抢救药物及用物，如气管切开包、吸引器、吸氧装置、心电监护等设施。

3.保持吸氧，严密监测患者生命体征，保持呼吸道通畅，根据医嘱给予抢救药物治疗，雾化吸入，减轻局部水肿。

4.需要气管切开者，备好气管切开包、无影灯、吸引器等，严密观察患者生命体征，特别注意气管切开后的情况。

5.气管切开后发生呼吸困难，应立即拔出内套管吸痰，观察患者血氧饱和度及呼吸困难情况有无改善。

6.固定好外套管，防止滑脱，在管口覆盖无菌生理盐水浸湿的纱布，保持内套管通畅，必要时给予氧气吸入抗菌药物或气管内湿化。

7.使用镇静剂，但禁用吗啡，立即应用以控制感染。

8.抢救过程中，及时告知家属患者病情变化，抢救结束后6小时内准确如实地完成抢救记录。

立即抢救，通知医师

继续抢救

保持呼吸道通畅

气管切开护理

观察生命体征，记录抢救经过，及时告知家属患者病情

【处理流程】

16 患者休克应急预案及处理流程

（一）过敏性休克应急预案及处理流程

【应急预案】

1.患者一旦发生过敏性休克，立即停止使用引起过敏的药物，就地抢救并迅速报告医师。

2.立即平卧，遵医嘱皮下注射肾上腺素1mg，小儿酌减。如症状不缓解，每隔30min在皮下注射或静脉注射0.5ml，直至脱离危险期，注意保暖。

3.改善缺氧症状，给予氧气吸入，呼吸抑制时应遵医嘱给予人工呼吸，喉头水肿影响呼吸时，应立即准备气管插管，必要时配合实施行气管切开。

4.迅速建立静脉通路，补充血容量，必要时建立两条静脉通路。遵医嘱应用晶体液、升压药维持血压，应用氨茶碱解除支气管痉挛，给予呼吸兴奋剂，此外还可以给予抗组织胺类及皮质激素类药物。

5.发生心脏骤停，立即进行胸外心脏按压、人工呼吸等心肺复苏的抢救措施。

6.密切观察患者的意识、脉搏、呼吸、血液、体温、尿量及其他病情变化，患者未脱离危险前不宜搬动患者。

7.按时间顺序准确记录患者的生命体征变化、具体抢救过程。

【处理流程】

立即停药，使病人平卧，必要时吸氧

保持静脉通络，遵医嘱给药

密切观察病情，记录患者生命体征、一般情况及抢救过程

呼吸心跳骤停者立即进行心肺复苏术

报告医生

17 失血过多的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.在通知医师的同时，迅速为患者建立静脉通路，补充血容量。由于患者失血过多，末梢循环不良，静脉充盈差，故在输液时应选择比较粗、直的血管，可用大号套管针，必要时采用双通路同时输入液体和其他血液制品，但要防止防止发生脑水肿。

2.遵医嘱给予止血剂，新鲜血706代血浆，如患者继续出现血压下降，心率大于120次/min，血压小于80/50mmhg，且神志恍惚，四肢厥冷，此时患者出现失血性休克，应迅速补充血容量，应及时查找原因，是否合并内脏破裂，及时请有关科室会诊，同时临时结扎肢体出血部位。

3.准备好各种抢救物品，如：止血药，吸氧装置及各种抢救药品。

4.抢救创伤性休克期间应每隔15-30分钟测量生命体征一次，病情稳定后改为1-2小时一次，同时应用心电监护，病情允许时送至手术部处理（必要时）。

5.密切观察患者的意识、面色、口唇及指甲的颜色，及时发现病情变化。

6.注意为患者保暖，适当增加盖被，但应避免使用热水袋，防止烫伤。

7.及时留取各种标本，并送检。

8.安慰患者及家属，做好患者心理护理。

9.按时间顺序准确记录患者的生命体征变化、具体抢救护理措施，必须在抢救结束6小时内据实准确记录抢救过程。

【处理流程】

立即抢救

通知医师

继续抢救

告知家属

观察生命体征

记录抢救过程

18 妊高征的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.通知医师，建立静脉通道。

2.安置单人房间，加床档，光线暗淡。

3.备好各种抢救用品，如发生子子痫，即刻将压舌板放于两臼齿之间，防舌后坠。

4.严密观察患者病情及血压变化，注意有无先兆子痫、子痫等症状。

5.观察全身症状，警惕胎盘早剥、心衰、肾衰的发生。

6.按医嘱给解痉、镇静、降压、脱水药物，并观察疗效。

7.按医嘱详细记录出人量，必要时限制水钠的摄入。

8.勤听胎心，注意产兆，如宫缩规律及时送待产室待产。

9.做好各项化验及术前准备。

10.保持呼吸道通畅，必要时给氧气吸入。

11.协助孕妇左侧卧位。

12.做好心理护理。

立即通知医师

建立静脉通路

注意病情及生命体征变化

备好抢救物品

保持呼吸到通畅

记录出入量

做好心理护理

【处理流程】

19 产后出血患者的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.立即通知医师，吸氧、补充血容量，使用静脉留置针或选用大针头，必要时建立两条静脉通道。

2.遵医嘱静脉给予各种止血剂、新鲜血或706代血浆。如患者继续出血，出血量> 1 000ml心率> 120/ min，血压< 80/50mmHg，且神志恍惚、四肢厥冷，说明患者已出现失血性休克，应迅速开放静脉输液，作腔静脉插管。

3.备好各种抢救药物及器械，如为子宫收缩乏力，及时应用宫缩剂，如为软产道裂伤，及时配合缝合止血。

4.若发生子宫破裂，配合医生迅速做好术前准备工作。

5.当班者应严密观察子宫收缩及阴道流血情况，严密观察产妇生命体征、神志及瞳孔变化，及时报告医生，采取有效措施。

6.病情稳定后，遵医嘱送回病房，与当班护士病情交接并做记录。

【处理流程】

立即通知医生

吸氧

建立静脉通道

配合抢救

保持呼吸道通畅

做好术前准备

观察病情变化

严格交班

记录抢救过程

20 甲亢危象患者的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.住院患者因急性感染、精神创伤、高热、妊娠、甲状腺手术等而发生病情变化后，护理人员要根据患者具体情况进行抢救处理。当患者体温升高至39C时，应立即通知医生并即刻给予物理降温，药物降温、密切观察其变化，每15-30分钟测T、P、R、BP一次，病情稳定后可改为1-2h一次，必要时心电监护。

2.其他医护人员应迅速应备好各种急救药品，如丙硫氧嘧啶，复方碘溶液，呼吸急促时给予氧气吸入。

3.患者出现体重变化，如体重锐减、烦躁不安、呼吸急促、大汗淋漓、厌食、恶心、呕吐、腹泻等应警惕虚脱，休克、嗜睡、谵妄和昏迷时应及时备好液体，准备抗休克治疗。

4.病情好转，神志清楚、生命体征逐渐平稳后，护理人员应给患者做好以下工作：

（1）清洁口腔，整理床单，更换脏床单及衣服，避免受凉。

（2）安慰患者和家属，给患者提供心理服务。

（3）按《医疗事故处理条例》规定，在抢救结束后6h内据实、准确地记录抢救过程。

（4）待患者病情安全平稳后，向患者详细了解诱发因素，制定有效的预防措施，尽可能地防止以后再发生类似的问题发生。

【处理流程】

发生甲亢

危象时

进行抢救及对症处理

备好各种急救药品

抗休克

治疗

病情平稳后做好生活、基础护理

记录抢救过程

了解患者诱发因素，制定预防措施

21 超声科危重症应急预案及处理流程

【应急预案】

1.超声检查时必须有医生在场，在检查前应对患者是否能接受检查进行评估。如属危重患者一般劝其暂停检查，如患者必须接受检查的，应通知其所在科室派医师到场协助。

2.在检查过程中，如患者病情重，应有家属在检查室陪同检查，随时观察患者病情变化。遇到意外情况及时通知病区的值班医师。

3.如患者接受检查时出现意外，超声科医师应立即停止检查，迅速投入抢救。并在第一时间通知患者所在病区的值班医师，请求协助抢救。

4.超声科工作人员应仔细观察，随时掌握受检患者病情变化情况。

5.确保各种医疗急救设备及药品状态良好，能够随时投入使用。

6.超声科医师应掌握基本的抢救知识，在专科医生到达现场前，能够采取必要的抢救措施。

【处理流程】

检查过程中，患者病情重

检查前，评估患者

家属在检查室陪同检查

通知患者所在病区的值班医师

采取必要的抢救措施

仔细观察患者病情变化情况

检查时出现意外，立即停止检查，迅速投入抢救

22 影像科危重患者救治应急预案及处理流程

【应急预案】

1.在检查过程中，一旦发生各种危及患者生命的病情变化和过敏反应，应立即停止检查。

2.在场的医生和护士立即处置病人，吸氧、测血压、吸痰，使用必要的急救用药。同时将身体放平，头侧转，以防呕吐物堵塞喉道。必要时使用气管插管。

3.放射科医技人员一方面配合医生护士急救，另一方面及时通知医院总值班，同时向科主任汇报。科主任接到通知后，要立即赶至现场组织抢救。

4.注意与患者及家属沟通，使医患建立协调配合的良好关系，以利于对患者的抢救治疗。

5.当现场急救后确认病情趋于稳定时，应立即转入相关科室进行进一步的观察治疗。

6.确保各种医疗急救设备及药品状态良好，能够随时投入使用。

7.放射科实行科主任二线听班制度，保证24小时畅通，并迅速到位。

【处理流程】

病情稳定时，立即转入相关科室进行观察治疗

配合医生护士急救，通知医院总值班，向科主任汇报

与患者及家属沟通

立即停止检查、处置病人

检查过程中，发生危及患者生命的病情变化和过敏反应

23 发生（静脉）空气栓塞应急预案及处理流程

【应急预案】

1.发现输液器内出现气体或患者有空气栓塞症状时，应立即关闭调节夹，阻止空气继续输入，更换输液器或排空输液器内残余气体。

2.将患者置左侧卧位和头低足高位。

3.通知值班医师和护士长。

4.给予高流量氧气吸入。

5.准备好抢救药品及物品，配合医师进行紧急抢救。

6.遵医嘱给予药物治疗，如血管扩张药物和强心药物。

7.密切观察患者病情变化。

8.安慰患者，减少患者的紧张情绪。

9.做好相关护理记录。

高流量氧气吸入

患者在输液过程中发生空气栓塞

通知医师及护士

停止空气输入，采取左侧头低足高位

做好护理记录

根据医嘱使用药物

备好抢救药品及物品，配合医师抢救

密切观察病情变化，做好心理护理

【处理流程】

24 药物过敏应急预案及处理流程

【应急预案】

1.立即停用致敏药物，并通知医生。视过敏反应类型不同给予不同的处理。

2.如果病人发生皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等症状较轻的过敏表现，无过敏性休克等表现，遵医嘱给予抗过敏治疗，并继续观察病情变化。

3.如果病人出现皮疹、荨麻疹、胸闷、气促、头晕、面色苍白、冷汗、发绀、脉细数、血压下降等过敏性休克表现，就地抢救。平卧、保暖、吸氧，遵医嘱给药。

4.病情不好转，血压不回升时，需要补充血容量，或考虑用升压药。

5.呼吸受到抑制时，遵医嘱应用呼吸兴奋剂如可拉明，必要时予以气管插管或气管切开。

6.心搏骤停时，立即予以心内注射肾上腺素，人工呼吸、胸外心脏按压等急救措施。

7.密切观察生命体征、神志、尿量等变化，并做好记录。

【处理流程】

密切观察病情

变化、告知家属

发生心脏骤停行心肺复苏

吸氧、建立静脉通路

立即停用此药、平卧

药物过敏时

记录抢救过程

皮下注射肾上腺素

25 血管活性药物外渗应急预案及处理流程

【应急预案】

1 .发现外渗时，立即停止在出现外渗的血管输液，更换输液部位。报告医生和护士长。

2.仔细评估药物外渗的部位、面积、药物的量，皮肤颜色、温度、疼痛性质等，详细记录在监护记录中。

如为多巴胺、去甲肾上腺素液体的外渗，立即以利多卡因、地塞米松、玻璃酸酶局部封闭，稀释外漏的药液并阻止药液扩散，同时促进外渗药物吸收，起到止痛的作用。根据外渗程度，可重复封闭，两次之间间隔时间6~8h为宜，一般封闭2或3次。

3.外渗局部选用如意黄金散加甘油或香油调配后湿敷，湿敷面积应超过外渗部位外围2~3cm，湿敷时间应保持24h以上，并进行床旁交接班。

4.抬高患者患肢，促进外渗液体的吸收，减轻因药液外渗引起的肢体肿胀。

5.外敷药物时注意保持患者衣物、床单位的清洁、干燥。患者自感外渗部位有烧灼感时可遵医嘱使用冷敷。禁止使用任何方式的热敷。

6.当外渗部位出现水疱、破溃、感染时，应及时报告医生给予清创、换药处理。

7.外渗部位未痊愈前，禁止在外渗区域及远心端再进行各种穿刺。

8.严密观察患者药物外渗处皮肤情况，包括皮肤颜色、温度、弹性、疼痛的程度等变化，并做好记录。

9.护士在整个过程中要关心体贴患者，做好与患者的沟通工作，减轻患者的恐惧、不安情绪，以取得患者的合作。

【处理流程】

严密观察患者药物外渗处皮肤情况，做好记录

心理护理

立即停止在出现外渗的血管输液，更换输液部位

详细记录在监护记录中

局部封闭、湿敷、抬高患肢

评估患者药物外渗的部位、面积、

外渗药物的量，皮肤颜色、温度等

血管活性药物外渗时

报告医生和护士长

26 用错药的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.一旦发生病人用错药，立即停止给药。

2.护士立即报告值班医生，并遵医嘱给药，配合医生进行抢救，必要时请药学部专职药师到现场指导处理。

3.报告药学部、护理部、医务部或总值班。

4.做好护理记录，做好病人及家属的安抚工作。

5.病人家属有异议时，立即按有关程序对药物进行封存。

发现病人给错药

做好护理记录

必要时医患双方封存药物

立即停止给药

报告值班医生

必要时请药师现场指导

做好病人及家属安抚工作

上报药剂科、护理部、医务部

【处理流程】

27 患者输血的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.出现输血反应，立即报告主管医师和护士长，根据输血反应的种类给予相应的处理：

（1）发热反应：反应轻者减慢输血速度；重者立即停止输血，密切观察生命体征，遵医嘱给予对症处理，应用解热镇痛药和抗过敏药。

（2）过敏反应：反应轻者减慢输血速度，严密观察。重者立即停止输血，呼吸困难者氧气吸入，发生喉头水肿者行气管切开，循环衰竭者给予抗休克治疗，遵医嘱0.1%肾上腺素0.5-1ml皮下注射，或用抗过敏和激素药物。

（3）溶血反应：立即停止输血，迅速通知医师紧急处理，保留余血。维持静脉输液通道，遵医嘱准确用药，静脉输注碳酸氢钠溶液以碱化尿液。双侧腰部封闭，热水袋热敷双侧肾区，解除痉挛。严密观察生命体征和尿量，并做好记录。

2.保留未输完的余血，将保留血袋及抽取的患者血样一起送教学科输血科检查。

3.填写输血反应报告卡，上报输血科及护理部

4.加强巡视及病情观察，做好抢救护理记录。

【处理流程】

报告护士长

发现患者出现出血反应，立即停止出血

保留血袋

严密观察病情，观察患者生命体征及抢救过程

报告主管医生并遵医嘱给药，必要时配合医生抢救

28 气管插管脱出的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.插管一经判定脱出时，立即通知医生，连接好急救呼吸囊。

2.立即通知麻醉科医生至病人床旁，给予重新气管插管。

3.评估病人意识、自主呼吸情况，酌情立即行面罩加压辅助呼吸、气管插管术，清醒病人指导其自主呼吸、咳嗽、吸氧。

4.行气管插管术后，妥善固定好插管。

5.严密观察生命体征，并认真记录。

6.整理床单位，安抚病人及家属。

其他人员迅速准备好抢救药品和物品

根据切口情况更换套管重新置入或行气管插管

连接呼吸机，氧流量调至100%

观察生命体征及意识、瞳孔、血氧饱和度的变化压

如患者出现心跳骤停时立即给予胸外心脏按压

气管切开套管意外脱出

通知医生

立即用无菌止血钳撑开气管切口处，吸氧

【处理流程】

病情稳定后，专人护理，并补记抢救记录

遵医嘱查血气、调节呼吸机参数压

观察生命体征及意识、瞳孔、血氧饱和度的变化压

如患者出现心跳骤停时立即给予胸外心脏按压

观察生命体征及意识、瞳孔、血氧饱和度的变化压

29 脱机后非计划拔管的应急预案及处理流程

【应急预案】

1.在患者进行脱机训练过程中，出现非计划性拔管时，护士应首先给予面罩（或鼻导管）氧疗，观察患者的自主呼吸能力、血氧饱和度参数、咳嗽排痰能力和血流动力学指标。

2.将床头抬高30°～45°，鼓励并协助患者排痰，记录生命体征。如患者有吞咽困难和咽痛时，遵医嘱给予处理。

3.拔管30min后遵医嘱查动脉血气。

4.如果血气分析结果或生理指标异常需要再次气管插管时，应立即配合医生实施气管插管术，床旁准备呼吸机开机备用。

5.将患者非计划性拔管的原因和处理结果及当时的生命体征参数详细记录在监护记录中。

【处理流程】

给予面罩（或鼻导管）氧疗，评估患者情况

出现非计划性拔管时

配合医生实施气管插管术，床旁准备呼吸机开机备用

血气分析结果或生理指标异常

拔管30min后遵医嘱查动脉血气

床头抬高30～45°，鼓励并协助患者排痰痰，记录生命体征

详细记录原因和处理结果及当时的生命体征参数

30 患者意外拔除气管插管应急预案及处理流程

【应急预案】

1.保持患者呼吸道通畅，给氧。

2.立即通知医生。

3.做好抢救准备。

4.密切观察病情变化，积极处置，遵照医嘱实施抢救，必要时重新气管插管。

5.做好护理记录。

6.填写意外拔管记录。

【处理流程】

做好抢救准备

立即通知医生

做好护理记录，填写意外拔管记录

评估患者情况

患者意外拔除气管插管时

保持患者呼吸道通畅，给氧

- 31 突发公共卫生事件的应急响应

- 31.1应急响应原则

发生突发公共卫生事件时，县政府及其它有关部门按照分级响应的原则，做出相应级别的应急响应，确保有效控制事件，减少危害和影响。要根据不同类别突发公共卫生事件的性制和特点，注重分析事件的发展趋势，对事态和影响不断扩大的事件，应及时升级预警和响应级别；对范围局限、不会进一步扩大的事件，应相应降低响应级别，及时撤消预警。突发公共卫生事件应急处置要采取边调查、边处理、边抢救、边核实的方式，以有效控制事态发展。

县卫生健康和体育局在接到突发公共卫生事件的通报后，要及时通知相应的医疗卫生机构，做好应急人员和物资准备，采取必要的预防控制措施，防止事件进一步发展，并服从上级卫生行政主管部门的统一指挥和调度。

31.2突发公共卫生事件的分级响应

31.2.1一般突发公共卫生事件的应急响应

一般突发公共卫生事件发生后，由县政府启动本预安并组织有关部门开展突发公共卫生事件的应急处置工作。

县卫生健康和体育局应立即组织专业人员进行调查确认，并对疫情进行综合评估。同时迅速组织县级医疗、疾病控制和卫生监督机构开展突发公共卫生事件的应急处置工作，并按照规定向县政府和市卫体委报告。

一般突发公共卫生事件发生后，超出县政府处置能力或事件发生范围跨县（区）的，报请市政府进行处置。

31.2.2较大、重大和特别重大突发公共卫生事件的应急响应

较大、重大和特别重大突发公共卫生事件发生后，由县政府负责做好前期处置工作，同时报请市政府进行处置。在市政府和市应急办的统一指挥下，落实突发公共事件应急处理的各项措施。

32 责任与奖惩

突发公共卫生事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。各级各部门要严格按照有关法规、规章和本预案及部门工作职责做好突发公共卫生事件应急处置工作。

32.1表彰奖励

对在处置突发公共卫生事件中信息准确、预警及时、预案周密、处置有力、措施得当、成绩显著的单位和个人，按照有关规定，给予表彰奖励。

32.2责任追究

对瞒报、谎报、迟报、漏报突发公共卫生事件重要情况或者应急管理工作中有其它失职、渎职行为的，按照有关规定追究责任。

33 预案的管理与更新

33.1本预案由县卫体局负责解释。各乡镇政府和县直有关部门按照本预案的规定履行职责，并制定相应的工作方案。

33.2县政府根据实际情况和工作需要，适时对本预案进行修改、完善。

33.3本预案自印发之日起施行。