附件 10

节水型居民小区申报书

（ 年度）

申报单位： （盖章）

日 期：

一、居民小区概况

小区名称

地 址

邮政编码
物业管理公司
小区户数
节水管理部门
电话/传真
节水管理负责人
电话/传真

主要水源

上年取水量

自备水

（万 m3）

自来水

（万 m3）

其他

（万 m3）

申请小区

自评结果	经对照评价标准进行自查，符合节水型居民小区评价要 求，节水技术指标考核得分为 分，节水管理指标考核得分 为 分，加分项得分为 分，总得分 分。承诺本材料真

实有效， 申请审核验收。

物业公司： （公章）

年 月 日

二、节水型居民小区节水技术指标自查、评审表

序 号	指标	计算方法	考核标准	标准 分值	自查 得分	评审

得分

1

居民人均 月用水量

住户年用水总量

住户人口数量× 12	居民人均月用水量不高于省级居民用水定额标准的，得 10 分； 每高于省级用水定额标准 5%（含本数，下同） ，扣 1 分，扣完 为止。根据供水部门提供的住户用水情况资料核算居民人均月用 水量。

10

2

家庭用水 计量率

小区内安装计量器具的 住户数量

× 100%

区内住户数量

家庭用水计量率为 100% ，得 10 分；每低 5% ，扣 1 分，扣完为 止。验收时，采用随机抽查方法，抽查户数不得少于 20 户。

10

3	家庭节水

器具普及

率

小区内住户的节水器具、数量

小区内住户的用水器具、数量

× 100%	节水器具指符合国家节水技术标准的水嘴、便器系统、淋浴器、 洗衣机等用水器具。家庭节水器具普及率为 100% ，得 10 分；每 低 5% ，扣 1 分，扣完为止。验收时，采用随机抽查方法，抽查 范围为小区内居民家庭的用水器具，抽查数量不得少于 20 个。

10

4

公共用水 计量率

安装计量器具的公共用水设施数量

公共用水设施数量

× 100%

公共用水计量率根据小区内全部公共用水设施计量情况计算，计 量率为 100% ，得 10 分；每低 5% ，扣 1 分，扣完为止。

10

5	公共用水

设施漏水

率

漏水的公共用水设施数量

公共用水设施数量

× 100%

公共用水设施漏水率根据小区内全部公共用水设施漏水情况计 算，漏水率为零，得 10 分；每高 5% ，扣 2 分，扣完为止。

10

三、节水型居民小区节水管理指标自查、评审表

序 号	指标	计算方法	考核标准	标准

分值	自查

得分	评审

得分

6

公众参与

查看资料、文字记录，走访用户	4）公共场所设置有固定宣传栏或板报等，有节水宣传标语的。得 3 分。

5）公共用水设施旁有节水宣传标志，得 3 分；发现一处无节水标 志的，扣 1 分，扣完为止。

6）物业公司年均开展节水宣传活动 3 次以上，居民节水意识强， 得 3 分；宣传活动少 1 次扣 1 分，扣完为止。

4）设立浪费用水举报电话或其它举报方式，得 3 分；及时处理举 报问题并做相关记录，得 3 分。

15

7

用水管理

查看资料、文字记录，走访用户	5）成立节水管理机构并由专人负责节水管理，岗位职责明确，得 3 分。

6）制定节水规划和年度节水工作计划、节水宣传制度、用水管理 制度，得 3 分，缺少一项扣 1 分。

7）建立管网设备维护、检修制度，得 2 分；维护、检修原始记录 完善，得 2 分。

8）用水统计数据清楚完整，得 2 分。

5）商业用水户单独装表计量，实行分类管理，得 3 分。

15
8	设施管理	查看资料、现场抽查	4）供水管道、排水管道、用水设施和计量设施分布图完整齐全， 得 4 分，缺少一项扣 1 分。

5）公共场所用水设施无跑、冒、滴、漏等用水浪费现象，得 6 分； 发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。

6）公共场所全部采用节水设施（器具），得 3 分；节水设施（器 具）维护良好、运行正常，得 2 分。

4）绿化用水全部采用喷灌、微灌等节水灌溉设施，得 5 分；发现 1 处非节水灌溉的，扣 1 分，扣完为止。

20

四、加分项指标自查、评审表

序 号	指标	计算方法	考核标准	标准

分值	自查

得分	评审

得分
9

非常规水 源利用

查看资料、文字记录，走访用户	5）建立再生水利用系统，并正常运行，得 2 分。

6）中央空调冷却水和景观用水循环使用，得 2 分。 7）实行雨水集蓄利用，建有下凹式绿地，得 2 分。

8）人行道、地面停车场等场所全部采用透水地面，得 2 分。 5）绿化、景观用水优先使用再生水、雨水，得 2 分。	10

五、节水型居民小区推荐和评审意见

得分情况	自查得分
扣除空项 分 值
折算后 得 分

评审得分
扣除空项 分 值
折算后 得 分
注：折算后得分=（100× 折算前得分）/扣除空项分值，达到 90 分及以上的可 推荐。
推 荐 意 见

县住建局推荐意见：

（盖章） 年 月 日

县水利局推荐意见：

（盖章） 年 月 日
评审意见

专家组评审意见：

（盖章） 年 月 日