2022年生活饮用水省级双随机监测抽查信息汇总表

| 单位名称 | 检测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 氰化物 | 氟化物 | 耗氧量 | 菌落总数 |
| 大宁县昕源供水有限责任供水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |