2023年学校教学和生活环境卫生省级双随机监督抽查信息汇总表

| 学校名称 | 检查内容符合要求的学校数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 课桌椅 | 黑板面照度 | 教室采光系数 | 教室照明 | 教室人均面积 | 灯桌间距 | 宿舍通风设施 | 噪声 | 室温 | 一氧化碳、二氧化碳等 |
| 大宁县东关小学 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 大宁县幸福学校 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 大宁县昕水镇中心小学葛口教学点 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 大宁县曲峨镇甘堂教学点 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 大宁县曲峨镇中心小学榆村教学点 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |