2024年托幼机构、校外培训机构采光、照明

市级双随机监督抽查信息汇总表

| 学校名称 | 教室1 |  |  |  | 教室2 |  |  |  | 教室3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 窗地面积比 | 照度平均值 | 直接天然采光 | 窗地面积比 |  | 照度平均值 | 直接天然采光 | 窗地面积比 |  | 照度平均值 | 直接天然采光 |
| 大宁县依依呀呀幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |
| 大宁县博雅幼儿园 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |  | 合格 | 合格 | 不合格 |  | 合格 | 合格 |
| 大宁县第二幼儿园 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |
| 大宁县第三幼儿园点 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |
| 大宁县尚芝书法院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 | 合格 |  | 合格 | 合格 |