大宁县2025年托育机构、幼儿园、学校采光照明“双随机”抽检检测结果汇总表

	单位名称
	采样班级
	直接天然采光
	窗地面积比
	照度

	大宁县博雅幼儿园
	小班（苗苗班）
	合格
	不合格
	合格

	
	培优二班
	合格
	不合格
	合格

	
	培优一班
	合格
	不合格
	合格

	大宁县开心果幼儿园
	托育班1
	合格
	合格
	合格

	
	托育班1
	合格
	合格
	合格

	大宁县依依呀呀幼儿园
	大一班
	合格
	合格
	合格

	
	大二班
	合格
	合格
	合格

	
	中班
	合格
	合格
	合格

	大宁县第二幼儿园
	小一班
	合格
	不合格
	合格

	
	中一班
	合格
	不合格
	合格

	
	大一班
	合格
	不合格
	合格


